## Sheet1
TROŠKOVNIK - Rekonstrukcija krovišta zgrade bivšeg fonda u Vrgorcu |  |  |  |  | EV:2020/29b
Ponuditelj:
Adresa:
Kontakt:
OIB:
IBAN:
Odgovorna osoba:
Upute:
*Upisivati vrijednosti samo u žuta polja
*Cijene se upisuju bez PDV-a
*Ispunjenu ponudu spremiti u PDF format i poslati na grad@vrgorac.hr
*Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a, potrebno je to navesti u napomeni, i tada se ponudom smatra vrijednost pod "Ukupna cijene ponude bez PDV-a"
OPĆI UVJETI
Skela i oplata moraju biti izvedeni tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Nastavci oplate moraju biti izvedeni tako da se osigura dobro brtvljenje i spriječe deformacije.
Nadvišenja skela i oplata izvesti u zavisnosti od objekta kao i od njegove namjene i vanjskog izgleda.
Za specifične i naročito složene objekte nadvišenja skela određuju sa proračunom.
Red. |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (kn) | Ukupna cijena bez PDV-a (kn)
broj stavke | Opis radova/robe
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E=C X D)
1 | Izrada drvene krovne konstrukcije višestrešnog krovišta iz piljene drvene građe od četinara II klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na prijenosu i izradi. Obračun po m3 ugrađene građe. | M3 | 9.8 |  | 0
2 | Opšivanje krovne kose plohe osb pločema d=12mm, postavljanje krovne ljepenke impregnirane bitumenom ( kao FIMKA 150i) , postavljanje letvi dimenzija 8 x 5 cm između koji se postavlja minerelna vuna debljine 5 cm, postavljanje paropropusne vodonepropusne folije (150gm2), postavljanje dva sloja letvi 5 x 3 cm, postavljanje crijepa. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m2 pokrova. | M2 | 175 |  | 0
3 | Suhomontažna obrada sljemena, grebena i uvala krovišta uključujući sve potrebne tipske elemente, (crijep sljemeni, sljemeno-grebena spojnica, završna sljemena pločica, sljemeno-grebena traka, te podložna letva i čavli za pričvršćivanje); U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m' . | M | 34 |  | 0
4 | Rušenje postojećih dimnjaka do visine AB ploče. U cijenu uključen rad na rušenju kao i odvoz i deponiranje srušenog materijala. Obračun po komadu. | KOM | 3 |  | 0
5 | Rušenje kompletne postojeće krovne konstrukcije i odvoz na deponiju. Obračun po m2 pokrova. | M2 | 175 |  | 0
6 | Izrada i montaža visećeg žlijeba na okapnom rubu krova. Žlijeb je iz pocinčanog lima d=0.55 mm pričvršćen na rogove pocinčanim željeznim kukama. Izrada i montaža vertikalnih odvodnih cijevi iz pocinčanog lima d=0.55mm. Vertikale su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama na razmaku od cca 1.00m. U cijenu je uključena potrebna izrada spojeva i posebnih koljena izrađena od pocinčanog lima d=0.55mm.U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m' . | M | 62 |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (kuna) |  |  |  |  | 0
Napomena |  | PDV (25%) u kn |  |  | 0
|  | UKUPNO SA PDV-OM |  |  | 0