## TRO
Građevina: |  | URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ | oznaka projekta:
PREUREĐENJE RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA (TINOVA KULA) |  | DOMOVINSKOG RATA 9, 21210 SOLIN | TD: 05/18 T
|  | TEL-FAKS 021 210 252 | ZOP:
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
s projektantskim cijenama
Rekonstrukcija okoliša rodne kuće Tina Ujevića u Vrgorcu
Na k.č.br. 882; 884 i 885, k.o. Vrgorac
Investitor: Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8, 21 278 Vrgorac
srpanj, 2018. godine

## 1
Građevina: |  | URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ |  |  | oznaka projekta:
PREUREĐENJE RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA (TINOVA KULA) |  | DOMOVINSKOG RATA 9, 21210 SOLIN |  |  | TD: 05/18 T
|  | TEL-FAKS 021 210 252 |  |  | ZOP:
1 | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ISKOPI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
1 | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ISKOPI |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
1 | Rušenje podne obloge kamenom dvorišta zajedno sa svim slojevima. |  |  |  | 0
| Rušenje se izvodi oprezno elektropneumatskim alatima, bez oštećivanja kamena okolnih zidova koji ostaju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi na rušenju, iznošenju, utovaru, prevozu i troškovi deponije. |  |  |  | 0
| Obračun po m² srušenog kamenog poda. | m² | 165.5 |  | 0
0
0
2 | Rušenje podne obloge travnim rešetkama dvorišta zajedno sa svim slojevima. |  |  |  | 0
| Rušenje se izvodi oprezno elektropneumatskim alatima, bez oštećivanja kamena okolnih zidova koji ostaju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi na rušenju, iznošenju, utovaru, prevozu i troškovi deponije. |  |  |  | 0
| Obračun po m² srušenog poda od travnih rešetki. | m² | 110.5 |  | 0
0
0
3 | Rušenje kameno betonskih ogradnih zidova na gornjem platou. |  |  |  | 0
| Rušenje se izvodi oprezno elektropneumatskim alatima, bez oštećivanja kamena okolnih zidova koji ostaju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi na rušenju, iznošenju, utovaru, prevozu i troškovi deponije. |  |  |  | 0
| Obračun po m³ srušenog zida. | m³ | 6 |  | 0
0
0
4 | Ručni iskop za temelje novih potpornih zidova i spremišta za teleskopske tribine. |  |  |  | 0
| Iskop se vrši ručno u materijalu C kategorije (nasipnom materijalu), uz zaštitu pokosa za vrijeme iskopa. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi na iskopu, iznošenju, utovaru, prevozu i troškovi deponije. |  |  |  | 0
| Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom. | m³ | 18 |  | 0
0
0
5 | Rušenje stepenica na sjevernom kraju parcele. |  |  |  | 0
| Stepenice na sjevernom kraju parcele se ruše i srušeni materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi na rušenju, iznošenju, utovaru, prevozu i troškovi deponije. |  |  |  | 0
| Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom. | m³ | 1.2 |  | 0
0
0
6 | Rušenje postojećih metalnih pergola. |  |  |  | 0
| Pergole izvedene od čeličnih cijevi se ruše, usitnjavaju i srušeni materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi na rušenju, iznošenju, utovaru, prevozu i troškovi deponije. |  |  |  | 0
| Obračun po m² tlocrta pergola. | m² | 52.82 |  | 0
0
0
7 | Rušenje vanjskog kamin - roštilja u dvorištu objekta. |  |  |  | 0
| Vanjski kamin - roštilj se ruši i srušeni materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi na rušenju, iznošenju, utovaru, prevozu i troškovi deponije. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu kamin - roštilja. | m³ | 1 |  | 0
8 | Demontaža i odvoz žardinjera od azbest cementnih cijevi. |  |  |  | 0
| Stavkom je obuhvaćeno ipražnjenje žardinjeri, utovar i odvoz na trajnu deponiju za opasan otpad. Stavkom su obuhvaćeni svi troškovi pražnjenja, utovara, odvoza i takse za deponiranje opasnog otpada. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu odvezene žardinjere.. | kom | 3 |  | 0
9 | Rušenje asfaltnog zastora trotoara uz objekat zajedno sa svim slojevima. |  |  |  | 0
| Rušenje se izvodi oprezno elektropneumatskim alatima, bez oštećivanja kamena okolnih zidova koji ostaju. Prije početka rušenja granicu rušenja ispilati dijamantnom pilom. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi na rušenju, iznošenju, utovaru, prevozu i troškovi deponije. |  |  |  | 0
| Obračun po m² srušenog asfaltnog zastora. | m² | 110.5 | 0 | 0
0
0
1 | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ISKOPI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 2
Građevina: |  |  | URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ |  |  | oznaka projekta:
PREUREĐENJE RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA (TINOVA KULA) |  |  | DOMOVINSKOG RATA 9, 21210 SOLIN |  |  | TD: 05/18 T
|  |  | TEL-FAKS 021 210 252 |  |  | ZOP:
2 |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
2 |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
0
1 |  | Dobava i ugradba betona oznake C 12/15 u podlogu ispod novih kamenih obloga terena. |  |  |  | 0
|  | Debljina podloge 10,00 cm. Betonska podloga se izvodi kao podloga za hidroizolaciju. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 20.5 |  | 0
0
0
2 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 25/30 u armiranobetonske temelje novih zidova i spremišta tribina. |  |  |  | 0
|  | Temelji se izvode u dvostranoj drvenoj oplati. Na svakom eventualnom prekidu betoniranja, prije nastavka ugraditi water-stop traku. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton temelja. | m³ | 6 |  | 0
| - | Dvostrana oplata. | m² | 14 |  | 0
0
0
3 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 25/30 u nove ogradne i potporne zidove.. |  |  |  | 0
|  | Novi ogradni i potporni zidovi se izvode u glatkoj drvenoj oplati. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton zidova. | m³ | 3.2 |  | 0
| - | Zidna oplata. | m² | 33 |  | 0
0
0
4 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 25/30 u zidove spremišta za tribine.. |  |  |  | 0
|  | Zidovi spremišta za tribine se izvode u glatkoj oplati za vidljivi beton. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton zidova. | m³ | 1.3 |  | 0
| - | Oplata glatka za vidljivi beton. | m² | 14 |  | 0
0
0
5 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 25/30 u ploču spremišta za tribine. |  |  |  | 0
|  | Ploča spremišta za tribine se izvodi u glatkoj oplati za vidljivi beton. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton ploče. | m³ | 1.8 |  | 0
| - | Oplata glatka za vidljivi beton sa podupiranjem. | m² | 15 |  | 0
0
0
6 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 25/30 u nove podeste i stepeništa na tlu. |  |  |  | 0
|  | Nova gazišta i podesti se izvode u odgovarajućoj oplati. Gornja površina mora biti ravna i zaglađena daskom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton stepenica i podesta. | m³ | 2.5 |  | 0
| - | Oplata. | m² | 6 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 |  | Dobava, oblikovanje prema armaturnom planu i ugradba betonskog čelika srednje složenosti. |  |  | 0 | 0
|  | Obračun po kilogramu ugrađenog čelika. |  |  | 0 | 0
0
| - | RA B500B | kg | 888 | 0 | 0
| - | MA B500B | kg | 888 |  | 0
0
2 |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 3
Građevina: |  | URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ |  |  | oznaka projekta:
PREUREĐENJE RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA (TINOVA KULA) |  | DOMOVINSKOG RATA 9, 21210 SOLIN |  |  | TD: 05/18 T
|  | TEL-FAKS 021 210 252 |  |  | ZOP:
3 | DRVENE OBLOGE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
3 | DRVENE OBLOGE |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Dobava, dostava i postava drvenog poklopca bunara/gustirne s okovom i lokotom. |  |  |  | 0
| Hrastove daske su finalno obrađene brušenjem i lakiranjem mat lakom otpornim na UV zračenje (marine lak). Dimenzija i izged poklopca i okova u svemu prema uzoru na postojeći. |  |  |  | 0
| Obračun pokomadu postavljenog poklopca. | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, dostava i postava hrastovih dasaka debljine 2,4 cm koje služe kao sjedišta na kameno betonskom zidu. |  |  |  | 0
| Hrastove daske su finalno obrađene brušenjem i lakiranjem mat lakom otpornim na UV zračenje (marine lak). Obloga je izvedena na potkonstrukciji od hrastovih letava suhomontažnu pričvršćenih za betonski zid. Dimenzija po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Obračun po m² postavljene obloge. | m² | 4 | 0 | 0
0
3 | DRVENE OBLOGE: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 4
Građevina: |  | URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ |  |  | oznaka projekta:
PREUREĐENJE RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA (TINOVA KULA) |  | DOMOVINSKOG RATA 9, 21210 SOLIN |  |  | TD: 05/18 T
|  | TEL-FAKS 021 210 252 |  |  | ZOP:
4 | KAMENARSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
4 | KAMENARSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Dobava i oblaganje podova staza i platoa pločama od lokalnog vapnenaca, debljine 4,00 cm u cementnom ljepilu. |  |  |  | 0
| Podovi se oblažu pločama debljine 4,00 cm dimenzije 30/slobodno bez fuge. Nakon postavljanja kamenog opločenja istog je potrebno impregnirati hidrofobnom impregnacijom. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izvedene obloge terase. | m² | 202 |  | 0
0
0
2 | Dobava i oblaganje gazišta vanjskog stepeništa kamenim pločama od lokalnog vapnenaca, debljine 4,00 cm u cementnom ljepilu. |  |  |  | 0
| Gazišta se oblažu pločama debljine 4,00 cm, izvedenih u komadu dimenzija 140 -200/30 cm. Nakon postavljanja kamenih gazišta iste je potrebno impregnirati hidrofobnom impregnacijom. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izvedenih gazišta. | m² | 11 |  | 0
0
0
3 | Dobava i oblaganje novih zidova klesanim kamenom, debljine obloge 15,00 cm. |  |  |  | 0
| Kamena obloga se izvodi od klesanog kamena od vapnenaca iz lokalnih kamenoloma. Način klesanja i vrsta veza u svemu u dogovoru i pod kontrolom konzervatora. Nakon izvedbe obloge i fugiranja zid je potrebno impregnirati hidrofobnom impregnacijom. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izvedene obloge. | m² | 20.5 |  | 0
0
0
4 | Dobava i montaža novih kamenih rubnjaka dimenzija 25/12 cm perimetara obloga. |  |  |  | 0
| Kameni rubnjaci su izvedeni od vapnenaca iz lokalnih kamenoloma. Rubnjaci se ugrađuju u zemljano suhi beton. Sve izvesti u dogovoru i pod kontrolom konzervatora. Nakon postavljanja fuge se fugiraju, a gotovi rubnjaci se impregniraju hidrofobnom impregnacijom. |  |  |  | 0
| Obračun po m postavljenih rubnjaka. | m | 30 |  | 0
0
0
5 | Pranje i čišćenje fasade okolnih zidova. |  |  |  | 0
| Postojeći kameni zidovi se ispiraju visokotlačnom pumpom rotacionom vodenom četkom. Svi slabi djelovi se saniraju i obnavlja se fugiranje zidova. Sve se izvodi uz kontrolu i uz konzultaciju sa konzervatorima. Nakon sanacije fasadni zidovi se impregniraju hidrofobnom impregnacijom. |  |  |  | 0
| Obračun po m² obnovljene površine. | m² | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | KAMENARSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 5
Građevina: |  |  | URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ |  |  | oznaka projekta:
PREUREĐENJE RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA (TINOVA KULA) |  |  | DOMOVINSKOG RATA 9, 21210 SOLIN |  |  | TD: 05/18 T
|  |  | TEL-FAKS 021 210 252 |  |  | ZOP:
5 |  | BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
5 |  | BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
1 |  | Nabava materijala, izrada i montaža konstrukcije pergole. |  |  |  | 0
|  | Konstrukcija pergole je izvedena od pravokutnih cijevi 200/150 mm, vruće cinčanih. Između nosača se rastežu čelična užad debljine 10 mm od nehrđajućeg čelika. |  |  |  | 0
|  | Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa detaljem i shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. |  |  |  | 0
|  | Obračun po kg izvedene konstrukcije i m ugrađenih čeličenih užadi. |  |  |  | 0
0
| - | Čelična konstrukcija. | kg | 770 |  | 0
| - | Čelična užad. | m | 40 |  | 0
0
0
2 |  | Nabava materijala, izrada i montaža limenog oluka odvoda vode sa gornje terase. |  |  |  | 0
|  | Vertikalni odvod je izveden od pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Stavkom je obuhvaćen sav potreban materijal, spojni i pričvrsni materijal i radne skele. |  |  |  | 0
|  | Sve mjere kontrolirati na licu mjesta. Izvođač je dužan prije izrade dogovoriti sve detalje s projektantom, te dostaviti radionički nacrt na uvid i ovjeru projektantu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m izvedenog oluka. | m | 6 | 0 | 0
0
5 |  | BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 6
Građevina: |  | URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ |  |  | oznaka projekta:
PREUREĐENJE RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA (TINOVA KULA) |  | DOMOVINSKOG RATA 9, 21210 SOLIN |  |  | TD: 05/18 T
|  | TEL-FAKS 021 210 252 |  |  | ZOP:
6. | OSTALI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
6. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
0
0
1 | Nabava, doprema i ugradnja travnih rešetki. |  |  |  | 0
| Travne rešetke se ugrađuje na pripremljenu posteljicu. Stavkom je predviđen sav potreban rad i materijal, kao i zasipanje rešetki po ugradnji. |  |  |  | 0
| Obračun po m² ugrađenih rešetki. | m² | 49 | 0 | 0
0
0
2 | Nabava, dovoz i ugradba "tampona" ispod travnih rešetki i betonske podloge debljine 25,00 cm.. |  |  |  | 0
| U jediničnu cijenu uključena nabava, dovoz, zasipanje, razastiranje i planiranje materijala, te nabijanje do potrebne zbijenosti po projektnom rješenju ili uzancama struke, te ručni rad gdje nije moguć rad strojem. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 25 |  | 0
3 | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju nosivosti A15 do C250 prema HR EN 1433. Kanal je građevinske visine 210 mm. Svjetla širina kanala je 150 mm, građevinska širina 188 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala izvedeni iz kompozita debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
U stavku je uključena i dobava i montaža pokrovnih rešetki za opterećenje za srednje teški promet iz vruće pocinčanog čelika sa rasporom širine 10 mm. Rešetka je visine 10,5 cm, duljine 100 cm.
U stavku je uključena i dobava i montaža sabirnika za horizontalni priključak na cijev s integriranom posudom za skupljanje krupnije prljavštine, kao i dobava i montaža revizionog elementavruće pocinčanog čelika sa rasporom širine 10 mm. Revizija je visine 10,5 cm, duljine 50 cm.
| Obračun po m izvedenog kanala. | m | 12.2 | 0 | 0
0
6. | OSTALI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## REK
PREUREĐENJE RODNE KUĆE TINA UJEVIĆA (TINOVA KULA)
0 | REKAPITULACIJA:
R.b.
REKAPITULACIJA:
GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ISKOPI: |  | 0
2 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  | 0
3 | DRVENE OBLOGE: |  | 0
4 | KAMENARSKI RADOVI: |  | 0
5 | BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI: |  | 0
6. | OSTALI RADOVI: |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI: | UKUPNO: | 0